设备名称：质控校准源

主要参数及配置要求

1、 PET/CT校准源锗-68包括以下2个项目

| 设备名称1 |  | PET/CT校准源（锗-68 桶源） |
| --- | --- | --- |
| 放射源 | Ge-68 |  |
| 用途 | 适用于GE型号为Discovery MI的PET/CT |  |
| 活度 | 1.5mCi( 55MBq) |  |
| 功能 | 日质控 |  |
| 半衰期 | 270.8天 |  |
| 尺寸 | Ф137x 300mm |  |
| 质保期 | ≥2.5年(发货之日起30个月) |  |

| 设备名称2 |  | PET/CT校准源（Ge-68 模体源） |
| --- | --- | --- |
| 放射源 | Ge-68 |  |
| 用途 | 适用于GE型号为Discovery MI的PET/CT |  |
| 活度 | 0.095mCi(3.5MBq) |  |
| 功能 | PET 和CT 的对准定位 |  |
| 半衰期 | 270.8天 |  |
| 尺寸 | Ф17.78mmx5pcs(内置5个点源，模体尺寸大约42厘米不规则椭圆体) |  |
| 质保期 | ≥2.5年(发货之日起30个月) |  |

- 项目报价还包含：按国家要求进行放射源的审批、运输及废源、旧的锗-68源的回收处理全部工作，其中包含换源、调试放射源的到位精度及测量该放射源的活度等。

- 资质要求：企业法人营业执照、经营许可证、辐射安全许可证、产品生产许可证、产品注册证、厂家授权证、相关人员和运输等国家要求的相关资质证件。