| 项目4 | 超显微器械一批 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目5 | 负压表 | 拟购数量： | 22 |

- 项目4：超显微器械一批    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

| 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 显微镊 | 150mm*0.1mm | 1把 |
| 显微镊 | 150mm*0.1mm | 1把 |
| 显微镊 | 150mm*0.15mm | 1把 |
| 显微镊 | 150mm*0.2mm（带齿） | 1把 |
| 显微剪 | 150mm*0.15mm(直） | 1把 |
| 显微剪 | 150mm*0.15mm(弯） | 1把 |
| 显微持针钳 | 150mm*0.15mm(直） | 1把 |
| 显微持针钳 | 150mm*0.15mm(弯） | 1把 |

- 项目5：负压表   拟购数量：22

主要参数及配置:

- 1、负压调节精准精密准确，至少每4mmHg上增一压力指标线；可根据临床所需负压大小调节，有效降低黏膜组织伤害。

- 2、需具有自锁式压力调节安全钮；调节后可锁定旋钮，防止误操作。

- 3、设有安全瓶装置，可防止废液返流污染中央气体系统，确保气体管路安全防止院内交叉感染。

- 4、三段式设计，便于临床操作方便。

- 5、表盘双刻度显示，压力分三色标识，区分不同负压段，有记忆功能。

- 6、负压表全压负压压力最高可达0.053MPa或0.10MPa，可根据不同的需求来选择。