| 颅 底 钻 手 柄 维 修 采 购 需 求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 保修期 | 更换配件及规格参数 |
| 1 | 颅底钻手柄 | 1 | 套 | 瑞士彼岸 | 1600766-001 | ≥1年 | 1、手柄前端，138×φ8.2×φ2.5 2、弯机齿轮，10.5×φ8.3×φ7.5 3、夹紧装置，φ7×φ8 4、中部轴承，φ7×φ3.95×2 5、底部轴承，φ8×φ2.9×2.95 6、前端轴承，φ2.35×φ5.5×2 7、底座 |
| 备注：此次报价为包干价，包含人工费、安装费、利润、税费等所有费用。该手柄适配于耳鼻喉动力系统(主机品牌型号：瑞 士彼岸、OSSODUO),如需查看及检测手柄，请联系谢工18276318895 |  |  |  |  |  |  |  |