设备名称：   注射泵(双通道)

拟采购数量：27台

主要参数及配置要求

1、注射模式：恒速模式、时间模式、可计算总量

2、注射速度：ml/h 模式：(0.01～900)ml/h,  流速增量≤0.01ml/h

3、报警方式：人性化的语音报警、声光报警、文字提示

4 、注射器规格至少包括：10 ml,20ml,30ml,50ml,    且能自动识别；

5、单台泵配不锈钢移动架。

6、其中12台注射泵电源线≥3m。